江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目

一标段

招 标 文 件

招   标   人：  江苏金东台农业发展有限公司 （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                      （签字或盖章）

招标代理机构： 江苏鸿成工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

二〇一九年十二月

目     录

第 一 卷

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	24

第四章 合同条款及格式	28

第五章 工程量清单	42

第二卷

第六章 招标图纸	46

第三卷

第七章 技术标准和要求	48

第四卷

第八章 投标文件格式	50

# 第一卷

# 第一章 招标公告

江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目一标段

招标公告

1. 招标条件

本招标项目江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目一标段，已由江苏省沿海开发集团有限公司以 苏海开发复2019【86】号文批准建设，项目业主为江苏金东台农业发展有限公司，建设资金来自沿海集团投资，招标人为江苏金东台农业发展有限公司。项目已具备招标条件，现委托江苏鸿成工程项目管理有限公司进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：项目位于江苏金东台农业发展有限公司内，主要实施内容为河道清淤13.78万m³、水平潜流湿地7座、200KVA变压器1台、拦鱼网及标志标牌等。总投资额约240万元。具体招标范围详见工程量清单及图纸（招标人保留对招标范围及工程量适当调整的权利）。

2.2工期要求：100日历天，具体开工日期以招标人的书面通知为准。

2.3质量要求：合格。

3. 投标人资格要求（采取资格后审）

3.1投标人资质类别和等级：投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。

3.2拟任项目负责人资质等级：具有二级及以上注册建造师（水利水电工程专业）并具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核类合格证书（B类），目前无主体工程在建（有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工证明和离开原项目的同意书）。

3.3拟任项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件:项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括不得：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人。

3.4投标人须保证含项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工。投标时，投标人须提供项目负责人及委托代理人连续6个月在本单位缴纳养老保险（提供2019年06-11月在本单位缴纳的养老保险）及与本单位签订的劳动合同。

外市区投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明。

3.5不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。

3.6被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。

3.7根据苏建函建管[2019]233号的规定，投标人拟投标的企业资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质达标而其它资质核查结果不达标，不影响参加本工程的投标。

3.8本次招标不接受联合体投标。

4 .报名及招标文件的获取

4.1 公告发布后，凡具备以上资格条件，并自愿参加本次投标报名的申请人，请于2019年 12月 30 日至2020年 1月 3 日（法定公休日除外），上午9：00时至11：30时，下午3：00时至5：30时（北京时间，下同），持单位介绍信或授权委托书（注明联系方式、邮箱号码）、经办人身份证复印件到江苏鸿成工程项目管理有限公司（东台市北海西路6号嘉和名城7号楼205室）购买招标文件。

4.2招标文件售价500元/每份，招标文件一经售出后不退。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（简称“投标截止时间”）详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 评标定标办法：采用“合理低价法”（细则详见招标文件）。

7、发布公告的媒介

7.1本次招标公告在盐城市公共资源交易网和省沿海开发集团公司网站发布。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1投标人可自行踏勘现场，费用自理。招标人不召开投标预备会。

9、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

10、联系方式

招标人：江苏金东台农业发展有限公司

地 址：江苏省东台市东台河闸南

联系人：冯何

电  话：18052920600

招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地 址：宜兴市经济开发区文庄路

联系人：潘陆军

电话：16605150801

邮箱：pansirlu@qq.com

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：江苏金东台农业发展有限公司 地 址：江苏省东台市东台河闸南 联系人：冯何 电 话：18052920600 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 地 址：宜兴市经济开发区文庄路 联系人：潘陆军 电话：16605150801 邮箱：pansirlu@qq.com |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目一标段 |  |
| 1.1.5 | 项目地点 | 项目位于江苏金东台农业发展有限公司内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省沿海集团投资 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 河道清淤13.78万m³、水平潜流湿地7座、200KVA变压器1台、拦鱼网及标志标牌等。总投资额约240万元。具体招标范围详见工程量清单及图纸（招标人保留对招标范围及工程量适当调整的权利）。 |  |
| 1.3.2 | 工期要求 | 100日历天，具体开工日期以招标人的书面通知为准。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告“3. 投标人资格要求（采取资格后审）” |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人可自行踏勘现场，费用自理 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年 1 月 4 日 11时 00 分 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年 1 月 4 日 17 时 00分 |  |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |  |
| 1.12 | 分包、转包 | 不允许（变压器除外） |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | ∕ |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前三天 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 1月 8 日 9 时 00 分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 2天 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 2天 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | ∕ |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇票，须从投标人基本账户转出 投标保证金的金额： 肆万元 接受单位：江苏金东台农业发展有限公司 开户行：东台农村商业银行新曹支行 帐 号：3209190211010000020421 |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 由投标人的法定代表人或委托人签字，投标单位盖章 |  |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本 壹 份、副本 肆 份，电子标书U盘 一 份 |  |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册。投标文件必须采用A4规格复印纸打印或复印，合并装订成册（胶装机胶装）。不接受穿孔活页装订方式的投标文件。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | - 江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目一标段 - 招标人名称：江苏金东台农业发展有限公司 3、投标人单位名称： 4、2020年 1月 8 日 9 时00分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 盐城市公共资源交易中心（盐城市府西路1号国投商务楼C楼四楼开标 一 室 ） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：五人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标价10%，交款至招标人指定帐户 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 设招标控制价 |  | 本项目最高限价为 2341666元 |
| 10.2 | 招标公告与招标文件有不一致处，以招标文件为准 |  |  |

### 1. 总则

### 1.1 项目概况

- 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

- 1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、工期要求、质量要求

- 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

- 1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

- （1）资质条件：见投标人须知前附表；

- （2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

- （3）其他要求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- （3）为本招标项目的监理人；

- （4）为本招标项目的代建人；

- （5）为本招标项目提供招标代理服务的；

- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- （9）被责令停业的；

- （10）被暂停或取消投标资格的；

- （11）财产被接管或冻结的；

- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

- 1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.5.2由中标人在中标结果公示期满后2日内向盐城市公共资源交易中心支付所有进场服务费，具体金额为盐城市公共资源交易中心按中标价确定的收费金额。

### 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

- 1.9.1  投标人可自行踏勘现场，费用自理。

- 1.9.2  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.3  投标人应仔细踏勘现场，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制，特别是防渗渠及道路的补土及取土位置和土方来源问题及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾、清除与保护，如青苗、树木补偿）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 1.10投标预备会

- 投标预备会：见投标人须知前附表。

### 1.11偏离

- 不允许偏离

### 1.12分包、转包

- 不允许分包（变压器除购置安装外）、转包。

### 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

- 2.1.1 本招标文件包括：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）工程量清单；

- （6）图纸；

- （7）技术标准和要求；

- （8）投标文件格式；

- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

- 2.1.2 根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3 天，应相应延长投标截止时间。

- 2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.2.4招标人对招标文件的答复或澄清在盐城市公共资源交易网上发布或发送至投标人报名时留的邮箱，请各投标人自行阅读和下载相关内容，招标人不再通知。特殊情况下，如果答复或澄清发出的时间影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。请各潜在投标人在投标截止时间前充分关注上述说明的答疑公告等，如投标人未及时查看相关澄清或补充资料而造成投标偏差导至投标被否决的，责任自负。

### 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天，应相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.3.3对于招标文件中，表述不清的，与法律法规有出入的条款，投标人须以书面形式在投标截止时间前提出质疑，代理机构和招标人将以书面形式给予解答，开标后，将不再接受有关招标文件内容的投诉和举报

2.3.4招标文件修改通知查收要求同2.2.4款。

### 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

- 投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。

- 3.1.1投标文件分为资格审查资料、商务标，共2个部分，均为正本一份，副本四份。

- 3.1.1.1 资格审查资料应包括的内容：

- 资格审查资料包括：

- （1）企业法人营业执照副本复印件；

- （2）企业资质等级证书副本、安全生产许可证复印件；

- （3）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）（附三）；

- （4）建造师（项目负责人）注册证书、安全生产考核合格证复印件（B证）；

- （5）投标人企业由人民银行核发的基本账户开户许可证复印件或基本存款账户信息，注明基本存款账户编号且加盖开户行印章；

- （6）投标人须保证含项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工。投标时，投标人须提供项目负责人及委托代理人连续6个月在本单位缴纳养老保险（提供2019年06-11月在本单位缴纳的养老保险）及与本单位签订的劳动合同。

- 外市区投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件。

- （7）承诺书（格式附后）

- （8）电子文档（U盘）一份（内容必须包括投标文件的所有文档内容）。

- 注：投标人应向招标人递交投标文件的电子文档一份，电子文档的载体为U盘，电子文档的内容包括投标文件所有内容，其中已标价工程量清单采用EXCEL文档格式。电子文档在载体外表注明项目名称（可简称）和单位名称（可简称）。将所有的文件放在一个文件夹里，文件夹的名称为单位全称。投标文件的电子文档与正本文本不一致时，以正本文本为准。

- 上述材料装订成册，电子文档应直接装入资格审查资料封套内。

- 3.1.1.2 商务标应包括的内容：

- （1）投标函（附一）；

- （2）投标总价

- （3）工程项目总价表；

- （4）分类分项工程量清单计价表；

- （5）措施项目清单计价表；

- 3.1.2其它要求：

- 3.1.2.1招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

- 3.1.2.2投标文件须用不能擦去的黑字书写或	打印，副本可以复印。

- 3.1.2.3投标人投标时不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应根据本项目的实际情况及有关规定编制施工组织设计报招标人审批。

### 3.2 投标报价

- 3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的专业工程措施费和其他项目措施费以及附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工的直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、交易综合服务费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

- 3.2.2 投标人应按招标人提供的工程量清单填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

- 3.2.3合同价格形式采用单价合同。

- 单价合同：本工程建设工程合同采用“单价合同”，以体现风险共担的原则。单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。

- 3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

- 3.2.5投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需要支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑到应承担的风险。

- 3.2.6投标人自行踏勘项目现场，有关现场清苗、清障（征地、拆迁原因除外）、地方矛盾及材料二次搬运等一切可预见及不可预见的费用均自中标人自行负责解决，投标人应综合考虑至投标报价中，最终结算时不再增加相关费用。

- 3.2.7除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

- 3.2.8投标人应根据工程现场情况、施工组织、企业自身实力等将部分材料二次搬运费及船运、环境保护费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、在招标人要求工期内完成工程竣工验收交付使用所发生的赶工措施费、特殊条件下施工增加费、现场施工围栏、现场所须用电等其它一切措施费包含在投标报价中。

- 3.2.9投标人作为一个有经验的承包商，应将每个清单内所含的所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。在合同签订后，综合单价将不予调整。

- 3.2.10招标控制价确定的依据：本项目按照施工图纸、招标文件、工程量清单、依据《江苏省水利工程预算定额》（苏水基[2010]61号）、苏水基[2012]39号、苏水基[2016]26号文编制，计税方式为一般计税法，材料单价执行当期《盐城市工程造价信息》中市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中规定的暂定价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料日前市场价，计算出预算价。预算价下浮一定幅度后计算出的本工程的招标控制价。

- 3.2.11投标报价编制依据；

- 3.2.11.1投标报价说明：

- 该工程远离东台市，项目较分散，投标人应结合施工现场实际情况、施工组织设计要求和风险因素，将下列内容(但不限于)自行考虑列入投标报价，竣工结算时不予调整。

- (1)清表（青苗补偿）、清除树根、杂物等各种障碍物及地上、地下管线保护等所发生的费用；

- (2)局部地区水陆交通不便的因素，建筑材料或设备摆放而引起的相关费用；

- (3)施工用电、用水不便的因素，施工用电的手续材料、设施等相关费用；江苏金东台农业发展有限公司用电为企业自主用电，电价1元/度。

- (4)市场材料价格变动的风险因素；

- (5)施工或保修期间可能发生的政策性调整因素；

- (6)本工程相关原材料检测费用由中标单位考虑列入投标报价中；

- (7)投标人应采用一般计税法编制商务标，如采用原计税法，则结算时不予调整；

- (8)施工便道、便桥的实施以及施工期间维护道路畅通，维护行人、车辆安全的相关费用；施工期间施工车辆如压坏道路、桥梁应按原标准修补的费用；

- (9)协调处理地方群众矛盾和施工材料堆放地的相关费用；

- (10)桥梁、涵、分水闸等建筑物涉及筑拆坝、施工降排水等，施工单位需将此部分费用考虑相应建筑物的单价与合价中；

- (11)工程在施工周期及质保期内因雨水冲刷造成的建筑物损坏等重建及维修费用；

- (12)每个单项工程须镶嵌标牌（具体内容由业主确定）而引起的相关费用；

- (13)渠道及深度较深的建筑物施工时周围需增设安全防护设施而引起的相关费用；

- (14)投标人在投标报价时，应考虑市场综合服务费，交易综合服务费按苏价服〔2017〕177号《关于降低建设工程交易服务费和水利工程建设交易服务费收费标准的通知》计算，费用分摊在工程报价中，不单独列项，中标单位在领取中标通知书时向招标代理公司（由代理机构代收）或交易中心缴纳。

- (15)投标人应对拟进入本工程现场的施工人员（农民工）办理意外伤害保险，投保的保险公司须进场后与建设单位商定办理，费用由中标单位考虑列入投标报价中。

- 3.2.11.2招标文件、施工图纸、答疑文件、工程量清单等。

### 3.3 投标有效期

- 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

- 3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 3.4.2投标保证金为： 肆万元

- 3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的形式、金额，从投标人的基本帐户上(汇款人全称应与投标报名单位名称完全一致)将投标保证金汇至前附表规定的帐户。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

- 3.4.3 投标保证金递交要求：在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金缴款凭证交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件作无效标书处理。

- 3.4.4投标保证金退还时间：非中标候选人的投保证金在公示结束后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在签订合同后无息退还。有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在本项目签订合同后予以退还。

- 3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

- （3）中标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动。

### 3.5 资格审查资料

- 3.5.1.本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格审查资料如下：

- 1、企业法人营业执照(副本)原件。

- 2、企业资质证书(副本)复印件。

- 3、企业安全生产许可证(副本)原件。

- 4、项目负责人水利水电工程专业的二级及以上建造师注册证书原件。

- 5、项目负责人水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类)原件。

- 6、投标人企业由人民银行核发的基本账户开户许可证复印件或基本存款账户信息，注明基本存款账户编号且加盖开户行印章；

- 7、投标人须保证含项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工。投标时，投标人须提供项目负责人及委托代理人连续6个月在本单位缴纳养老保险（提供2019年06-11月在本单位缴纳的养老保险）及与本单位签订的劳动合同。

- 外市区投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件。

- 8、承诺书（格式附后）

- 说明：项目负责人建造师注册证书、项目负责人B类安全生产考核合格证及企业安全生产许可证原件若带二维码的，投标人可提供复印件加盖单位公章即可。若无二维码的须提供原件资料，否则，资料审查不予通过。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标承诺书在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件装订要求见前附表（除电子文档）。

未按“投标人须知”第3.1款规定制作的投标文件或内容不全的投标文件，其投标文件作无效标处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应一起进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应标记的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，要求所有投标单位的法定代表人（或委托代理人）准时参加。招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件，凡二代身份证在开标时不能出示的，招标人当场退回其投标文件。

投标人的法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的，招标人当场退回其投标文件。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人的法定代表人（或委托代理人）是否到场；

(3)宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

(5)宣布投标文件开启顺序：随机开启；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(7)主持人、开标人、唱标人、监标人、记录人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人书面提出，由招标人答复并制作记录。未提出书面异议的视为认同；

(9)开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会分别推荐各标段1名中标候选人。招标人没有义务对未中标的投标人做解释和说明。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定各标段中标人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违反行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

### 7.2 中标通知

招标人应当自确定中标人之日起3日内，将中标结果在盐城市公共资源交易网公示3日。招标人在公示期满后，未收到招标投标监督机构关于违法行为查处通知的，可以向中标人签发《中标通知书》；各中标人必须在公示日结束后一周内到招标单位领取中标通知书，否则招标人将视为投标人自动放弃中标资格，并没收中标人所有投标保证金。

### 7.3 履约保证

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的招标人提交履约保证。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内。邀请各中标单位的法定代表人与招标人订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2签订合同前各中标单位应提交中标价的10%为履约保证金；凡拒绝提交的，视为放弃中标。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人未与招标人签订合同的。

### 8.2 不再招标

8.2.1 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权利。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

凡是招投标过程中的事宜均由投标人的授权委托人或项目负责人凭单位授权委托书和本人身份证办理，包括有异议、投诉或反映情况的事宜，符合相关要求的按相关规定、程序、方法办理，否则均将被拒绝。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见招标人须知前附表。

## 10.1设招标控制价：

详见投标人须知。

## 10.2投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

2、投标人法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件的（如有授权）；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的；

5、同一投标人提交两份及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

6、未按招标文件要求提供投标保证金的；

7、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或承诺的质量标准低于招标文件要求的标准的；

8、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

10、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

11、未按招标文件要求的承诺内容做出明确承诺的；

12、未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

13、参加开标会议的投标人的法定代表人（或其委托代理人）和项目负责人未提供居民身份证（或其他有效的身份证明）的；

14、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

15、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

16、在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的；

17、不符合招标文件有关暗标的要求；

18、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

19、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

20、与招标文件提供的工程量清单不一致的；

21、未按招标文件要求提供电子文档的；

22、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

## 10.3除不可抗力情况外，参与招标投标活动的各方主体出现下列情形之一的，按相关文件处理。

10.3.1招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

(一)招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

(二)招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四)招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

(五)招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六)招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

1、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

2、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

3、与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

4、故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

5、法律、法规、规章规定的其他行为。

10.3.2投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二)投标人之间约定中标人；

(三)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

1、根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

2、根据相互约定撤回投标的；

3、按照相互约定不实质性响应招标文件的；

4、按照相互约定制定投标方案的；

5、相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

6、法律、法规、规章规定的其他行为。

10.3.3投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(一)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(二)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

(三)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(四)不同投标人的投标文件相互混装；

(五)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

10.3.4 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

(一)以他人名义投标的。具体情形包括：

1、通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

2、由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3、项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

4、投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

5、法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

(二)以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、投标文件中有与事实不符的承诺材料；

6、隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

7、法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

# 第三章 评标办法（合理低价法）

一、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行评审（投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计），并按照通用评标规则和本评标办法得分由高至低推荐有排序的 1 名中标侯选人（得分相同，报价低者优先）。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序

1、初步评审

1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 联合体投标人 | 本项目不接受联合体 |
| …… | …… |

1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对投标人资格对照招标文件第一章9.1项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 符合第一章4条规定 |
| 项目负责人 | 符合第一章第4条规定 |
| 其他要求 | 符合第一章第4条规定 |
| 银行开户许可证 | 具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息） |
| …… | …… |

1.3响应性审查

对招标文件要求的工期、质量及质量目标、投标保证金、履约担保、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合 “投标人须知前附表”第6项规定 |
| 工期 | 符合 “投标人须知前附表’’第7项规定 |
| 工程质量 | 符合 “投标人须知前附表”第5项规定 |
| 投标有效期 | 符合 “投标人须知前附表”第11项规定 |
| 投标保证金 | 符合 “投标人须知前附表”第12项规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 技术标准和要求 | 符合第三章“工程建设标准”规定 |
| 投标价格 | 不高于最高限价。 |
| …… | …… |

2、详细评审

商务性评审100分

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A【若有效投标文件≥10 家时，去掉最高的20%家（四舍五入后取整）和最低的20%家（四舍五入后取整）后取算术平均值为 A】。

本工程的最高限价为【2341666元 】；B为招标控制价即标底价（2593458元），Q1、Q2为权重系数。则:

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q1=1-Q2, Q2 取值15%、20%、25%；K1 的取值范围为97%、98%、99%；K2 的取值为92%；Q2、K1 值在开标时随机抽取确定。评标价等于评标基准价的得满分；评标价相对评标基准价每下浮1%扣减0.8分，每上浮1%扣减1分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

说明：

①. 评标基准值一经确定，除计算错误和不应判定为无效标而被判定为无效标的外，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情况下而改变。

②. 招标控制价一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

③. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

④. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件;

⑤. 上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价（含税金）已在投标人须知11、投标报价暂估价中明确，开标时不再另行计算。

3、其它

（1）本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

（2）不符合法律、法规规定，按照规定予以无效标处置。

（3）经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

（4）评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

3.1中标人除应当按照招标文件规定的标准提交履约担保金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金（银行保函）。

3.2招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，在考察过程中如出现下列情形之一的，将取消中标资格：

（1）中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加投标的；

（2）中标候选人提供虚假证明材料，或者要求中标候选人出具相关证书、资料原件核查，中标候选人拒不出具的；

（3）法律、法规规定的其他无效标情形的。

3.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，应当将该投标人的投标保证金予以没收。中标人确定后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约担保金的；

（3）按照本招标文件要求应当提交中标差额保证金而不提交的；

（4）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门将其记入不良行为记录，在一年内其它国有资金投资项目招标人可以据此不接受其投标。

3.4在执法人员或招标人对投诉或异议核查过程中，被投诉人应积极配合，按要求提供相关证书资料原件核查，若借故推托、拖延或拒不提供配合，将被取消中标资格。

3.5当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约担保金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，也可以重新招标，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金。重新招标的，放弃中标的中标人不得参加该项目的投标。

3.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.7因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.8所有投标被否决的 ，招标人依法重新招标。

4、异议处理

4.1投标人或其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的，应当在递交资格预审申请文件或投标文件的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人（招标代理）答复不满意或招标人（招标代理）在规定时间内未予答复的，投标人或者其他利害关系人可向招投标行政监督部门投诉。

4.2投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告；情节严重的处一万元以下罚款，并在网上予以公示，限制市场6个月准入。

4.3本项目招标过程中如出现多个异议或投诉，因其中一个异议或投诉导致招标人决定重新招标的，其余异议或投诉终止处理。

# 第四章 合同条款及格式

## 一、合同主要条款

发包人：（全称）江苏金东台农业发展有限公司

法定代表人：

委派现场代表：              联系电话：

承包人：（全称）  (中标人名称)

地址：

法定代表人：

注册建造师：                  联系电话：

施工员：                      质检员：

专职安全员：

本项目受江苏省沿海开发集团有限公司委托实施，出资方为江苏省沿海开发集团有限公司。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：江苏金东台公司养殖尾水集中净化区治理项目一标段

1.2工程地点：江苏金东台农业发展有限公司境内

1.3工程规模：河道清淤13.78万m³、水平潜流湿地7座、200KVA变压器1台、拦鱼网及标志标牌等。具体招标范围详见工程量清单及图纸（招标人保留对招标范围及工程量适当调整的权利）。

1.4工程资金来源：省沿海集团投资

二、工程承包范围及合同工程量

2.1工程承包范围：

2.2主要合同工程量：以招投标文件为准。

三、合同价款

3.1合同价款承包方式：单价合同。

3.2合同总价人民币（大写）：  （中标价）    万元（人民币小写        万元）。

四、合同工期及进度

4.1开工日期：      年  月   日（以监理工程师开工令为准）；

竣工日期：      年  月   日（以开工令提前或推迟）。

4.2合同工期总日历天数： 100日历天

五、双方的义务和责任

5.1发包人的义务和责任

5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。

5.1.2发包人负责在主体工程开工前委托监理人于     年   月   日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。

5.1.3发包人代表职权：施工现场总体协调,设计变更、现场签证，工期索赔，付款凭证等签证。

5.1.4发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的工程建设标准和施工图纸等资料。

5.1.5发包人应按合同约定按时支付合同价款。

5.1.6发包人协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物的保护工作，协助承包人办理相关用电手续。

5.1.7发包人应按现行土地整治工程验收规定，组织或主持有关验收工作。

5.2承包人的义务和责任

5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。

5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保金。本合同履约担保金额为 合同价的10% ，履约担保金在工程竣工验收合格后，无息退还承包人。

5.2.3承包人应在接到开工通知后 2 日内，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理及相关管理人员，应承担相应违约责任。

5.2.4承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

5.2.5承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

5.2.6承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。

5.2.7承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

5.2.8承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

六、监理人职责

6.1监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制、安全监督；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的书面批准或授权；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。

6.2总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与单元工程、分部工程、单位工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。

6.3监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

6.4监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。

七、质量

7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后 3 天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。

7.2承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收, 验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按相关施工规范的规定委托第三方检测单位进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

7.3承包人必须严格执行工程建设标准，按图施工，按规定程序报验。隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人或经监理人报业主验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

7.4工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

7.5承包人对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准，对施工质量缺陷或施工质量事故，承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改，直至施工质量达到合格为止，由此产生的费用全部由承包人承担。

八、安全

8.1承包人对本工程的安全施工负责。承包人应接受监理人或有关部门的安全监督和检查，认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

8.2发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。

九、工程计量与结算

9.1工程款支付

工程款支付方式：工程总体进度达50%以上时，可以申请第一次付款，付款金额为经监理及业主审核确认的已完工程价款的70%；工程完工，可以申请第二次付款，付款金额为经监理及业主审核确认的已完工程价款的70%（第一次已付工程款相应扣减）；审计完成后付款至结算审定价的80%，通过项目主管部门验收后付款至结算审定价的97%，剩余3%为质量保证金，待质保期满后无息支付。履约担保金在完工验收合格后全额返还（无息）。

9.4完工结算

在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按发包方的要求提供完整的项目和财务档案资料及完工付款申请单（一式四份），并按要求附详细证明文件，监理人应在28天内完成复核，并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付工程款给承包人。

9.4.1本工程竣工验收及竣工结算审计须按相关部门的相关规定执行。在竣工日后配合审计部门工作，不配合审计部门审计工作的，按人民币5000元/次进行处罚，以上处罚均在竣工结算工程款中直接扣罚。

9.4.2为有效控制结算高估冒算行为，承包人结算送审价超过结算审计单位审定价5%时（含5%），5%以内的审计基本费及效益费由建设单位支付。超出5%以上的审计基本费及效益费由施工单位自行支付给审计单位。若施工单位不配合支付超出部分的审计费，则由建设单位在结算款支付时全额扣除该部分审计费。

9.5价格调整

（1）价格调整的差额计算

对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格时：在整个合同实施过程中，合同价格不因物价波动作任何调整。

（2）本合同价款已包括有关政策性调整、风险等因素，除本合同规定的调价因素外，其他一律不予调整。

（3）合同价款其他调整因素：设计变更、业主签证执行投标文件中原有的综合单价；暂估价和设计变更或业主签证引起的新的工程量清单项目，其相应的综合单价由承包人提出，发包人审查或送有关部门进行审核，经审计确认后列入竣工决算。

（4）竣工决算审计：工程竣工决算审计按照省沿海开发集团有关规定执行，以审计结果作为价款结算依据。

十、合同变更

10.1由于发包人原因引起的变更，发包人应承担相应的费用和工期延误责任；由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

10.2 转包与分包

10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程；承包人如有上述行为，发包人有权立即解除合同，承包人应按本合同第11条约定，承担违约责任。

十一、违约与索赔

11.1在履行合同过程中，承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约：

11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；

11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；

11.1.3承包人使用不合格的材料和工程设备，或拒绝处理不合格的工程、材料和工程设备；

11.1.4承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，经查证核实后，发包人可将此行为上报行业主管部门，记入该企业诚信档案。

11.1.5工期提前或推迟的约定：工期提前不奖，因承包人自身原因推迟工期按1000元/天计扣违约金，并承担因推迟工期而造成的一切经济损失。

11.1.6承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告或停工整改通知，限期整改；监理人发出停工整改通知7天内，承包人仍无视监理人的指示，不提交整改报告，不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。解除合同时，承包人应赔偿因解除合同给发包人造成的实际损失,同时按本工程中标价格的 10 %向发包人支付违约金。

11.1.7因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准应承担违约责任，达不到约定质量标准的由承包人自费修补缺陷或拆除重建，直至达到约定标准，并处该工程造价1-3倍的罚金，工期不予顺延。

11.1.8发包人如发现承包人未能按进度要求推进工程、影响阶段性检查验收，可责令其清场或调集施工力量增援。期间所发生的一切赶工、增援和调运材料、机械等费用由承包人负责，并在报帐时扣除划拨。

11.2在履行合同过程中，发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约：

11.2.1发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，或无正当理由阻挠、拒绝批准任何支付凭证，导致付款延误；

11.2.2由于发包人原因造成的工期延误，由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失，并相应顺延工期。

十二、工程验收

12.1承包人在自检、初检合格的基础上，向发包人书面申请组织竣工验收，如第一次未能通过验收，除限期完善外，另处以10000元违约金。

12.2 发包人应按现行的工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。

12.3承包人应在接到监理人的指示后 7 天内提交整编应由承包人负责的验收资料（包括施工记录、质检记录、分部分项工程量验收单、施工总结、竣工图等，建设方提供资料清单表）。

十三、其它

13.1本合同中未明确的条款但在招标文件、答疑文件或投标承诺中已明确的内容亦为本合同条款。

13.2双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章），合同生效。

13.3本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，其余分送有关部门。

十四、合同附件

1．中标通知书  2．投标报价书           3．招标文件

4．图纸        5．已标价的工程量清单   6．经双方确定进入合同的其他文件

发  包  人：（公章）    　　      　 承  包  人：（公章）

法定代表人：（签名）　　　　      　 法定代表人：（签名）

现场代表：（签名）　　　　　         项目经理：（签名）

地      址：　　　　　　　　　     　地      址：

电      话：　　　　　　　     　　　电      话：

传      真：　　　　　　　　　     　传      真：

开户银行：                           开户银行：

帐      号：                         帐      号：

年     月    日

附件

协议书附件：

附件1：工程安全生产合同

附件2：关于不拖欠农民工工资的承诺

附件3：工程建设项目廉政合同

附件1：

工程安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为在                 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对承包人施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签名同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，均分别报请有关部门依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份

发包人：（盖单位公章）              承包人：（盖单位公章）

法定代表人或                        法定代表人或

其委托代理人：（签名）              其委托代理人：（签名）

日    期：2020 年  月  日           日    期：2020年  月  日

附件2：

关于不拖欠农民工工资的承诺

江苏金东台农业发展有限公司：

在                       合同的实施过程中，我方郑重承诺：我方将保障农民工的权益，不拖欠农民工工资。若我方拖欠农民工工资，你方有权在进度款中扣除相应款项，用于直接支付农民工工资。

承  包  人：（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签名）

2020年    月   日

附件3：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（发包人）：

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条 发包人和承包人双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（盖单位公章）              承包人：（盖单位公章）

法定代表人或                        法定代表人或

其委托代理人：（签名）              其委托代理人：（签名）

2020年 　月 　日 　　　　　　　　   2020年　 月 　日

# 第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

1.4 工程款的支付遵循合同条款的约定。

1.5造价工程师签字、盖执业专用章不作要求。

2. 投标报价说明

2.1工程量清单报价表组成（可以增加，但不得减少）

（1）投标总价

（2）工程项目总价表；

（3）分类分项工程量清单计价表；

（4）措施项目清单计价表；

2.2 工程量清单报价表填写规定

1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价、合价，投标人均应填写；凡招标范围内未单独列项的工程内容及投标人报价时未填写的单价和合价，均视为投标人为完成合同工程量的相关工作，已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

投标人须进行标前核量。投标人应依据施工图纸、招标文件要求的工程内容，计算核定清单项、量，如有缺、漏项的开标前提出答疑，若在确定了中标价格后的，视为已分摊在其他项目报价中，发包人不另行支付，其风险由投标人承担。

2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、间接费、利润和税金等，并考虑到风险因素。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3、投标金额（价格）均应以人民币表示。

4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5、工程项目总价表中分类工程编码和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6、分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和主要技术条款编码，按招标文件提供的工程量清单相应内容填写，并填写相应项目的单价、合价和合计，其中单价应与单价汇总表一致。

7、安装工程分类分项工程量清单中，招标人供应设备的设备单价和设备合价栏以“/”标示，设备卸车、保管费用计入安装费中。

8、措施项目清单计价表中的序号、项目名称，按招标文件措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应的金额和合计，同时按招标人要求，提供措施项目报价分解表。

9、本工程不考虑零星工作项目计价。

10、措施项目分解表，根据招标人要求提供所需项目分解表，表式可根据需要进行相应调整、补充。

11、汇总表中人工、材料单价必须与工程单价计算表中采用的相应的人工、材料单价一致。预拌（商品）混凝土单价作为主要材料列入人工、材料、设备预算价格汇总中（含泵送）。

12、施工机械台时（班） 费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、第一类费用、第二类费用及第三类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

13、措施项目总价分解表按措施项目总价组成内容填入，组成划分应便于工程分期支付。

14、投标金额 大于5万元 的工程子项必须编报工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格及费（税）率必须与相关汇总表一致。每个分项至少有一个单价计算表。

15、采用其他行业专业定额报价时可参照使用本规定表式，计算单价时可参照其他行业专业定额配套的取费、人工单价、机械台时（班）费用等标准。

16、土方项目除清单中注明外，挖填方式、运距及土方分类等由投标人自行合理确定，报价时其费用包含在土方工程单价中。

本工程所有土方开挖、清淤须自行勘察现场并查阅地质资料，自行考虑施工方案、余土运输方式及运距、弃土区及弃土整理，充分考虑河道内建筑垃圾、边坡夯修、场地清理、地下不明物体拆除、政府部门收取的渣土等相关费用、弃土区平整费用及移交费用等并综合考虑在投标报价内。

17、投标人报价时增值税税率按9%计取，如果单价计算表、单价费（税）率汇总表中的增值税税率未按9%计取，将否决其投标。

18、临时工程包括：

（1）交通工程、（2）施工企业进退场费、（3）大型施工设备安拆费、（4）施工降排水费、（5）围堰(含填筑、维护、拆除、外运费)、（6）施工房屋、矛盾协调、树木清障、临时占地赔偿、青苗赔偿及其它临时工程等可能发生的一切费用。

①交通工程费用包括施工场外道路的修建、维修和对原有道路的修复或赔建，还包括施工便道、场内道路的修建、维护、拆除外运等费用(根据实际情况投标人自行考虑)；

②施工企业进退场费包含施工企业所有可能发生的进退场费用；

③大型施工设备安拆费包含施工企业所有可能发生的大型施工设备安拆费；

④施工降排水费包含施工现场所有可能发生的施工降排水费；

⑤围堰包含施工现场所有可能发生的围堰(含填筑、维护、拆除、外运费)费用；

临时工程费用包含在综合单价中，投标人应充分考虑，不另行支付。

19、工伤保险为强制性保险费、环境保护措施费、安全文明措施费包含在投标报价中，发包人不另行支付；

20、本项目所列取的明标费用为不可竞争的固定价，投标人不得修改价格。

3. 工程量清单

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：WSJH-SG-01 工程名称：江苏金东台农业发展有限公司养殖尾水集中净化区治理项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101001 | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 500101001001 | 场地平整 |  |  |  | m2 | 6000 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | 500101002001 | 施工围堰 | 1.土类分级：Ⅱ类土 2.运距：就近取弃土 | 1.施工围堰打拆； 2.施工期间围堰维护； |  | m3 | 2900 |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | 500101002002 | 排泥仓围堰 | 1.土类分级：Ⅱ类土 2.运距：50米内 | 1.围堰范围内清基压实； 2.围堰土方30cm一层压实； 3.结合排水沟开挖； 4.包含排水口门设置。 |  | m3 | 4500 |  |  |  |
| 1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 500103007 | 垫层料填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | 500103007001 | 碎石滤水坝 | 1.颗粒级配：30～40mm 2.分层厚度及碾压遍数：30cm 3.碎石填料孔隙率：35% |  |  | m3 | 2328.50 |  |  |  |
| 1.1.3 | 500104 | 疏浚和吹填工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 500104005 | 其他疏浚或吹填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | 500104005001 | 泥浆泵水力冲挖 | Ⅱ类土，排泥管线长300米 |  |  | m3 | 55800 |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | 500104005002 | 泥浆泵水力冲挖 | Ⅱ类土，排泥管线长600米 |  |  | m3 | 20200 |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | 500104005003 | 泥浆泵水力冲挖 | Ⅱ类土，排泥管线长700米 |  |  | m3 | 14900 |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | 500104005004 | 泥浆泵水力冲挖 | Ⅱ类土，排泥管线长1000米 |  |  | m3 | 46900 |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | 500109001001 | 拦鱼栅固定墩 | 1.部位及类型：拦鱼栅固定墩 2.设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.级配、拌制要求：连续级配 |  |  | m3 | 5.80 |  |  |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：WSJH-SG-01 工程名称：江苏金东台农业发展有限公司养殖尾水集中净化区治理项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 主要技术条款编码 | 备注 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.1.1 | 500201021 | 主变压器设备安装 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500201021001 | 主变压器设备安装 | 1.型号、规格：S11-200KVA/10KV变压器及JP箱杆上安装； 2.工作内容详见设计图纸； 3.保证供电部门验收通电。 | 1.设备本体及附件安装 2.设备干燥 3.变压器油过滤、油化验和注油 4.调试 |  | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 1.1.2 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 500202009 | 其他金属结构设备安装 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | 500202009001 | 拦鱼栅制作安装 | 1.拦渔栅共计10组，每组3片，片与片螺栓固定； 2.钢结构除锈后，喷锌防腐，锌膜厚度160微米，外刷氯化橡胶漆两度封闭； 3.拦渔栅靠内河侧设置PVC塑料平网孔径2厘米，外面覆盖5目网片。 |  |  | t | 10.110 |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：WSJH-SG-01 工程名称：江苏金东台农业发展有限公司养殖尾水集中净化区治理项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 备注 |  |
| 1 | 环境保护措施 |  |  |  |
| 2 | 安全生产与文明工地 |  |  |  |
| 3 | 临时工程 |  |  |  |
| 4 | 交通工程 |  |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |  |
| 6 | 施工降排水 |  |  |  |
| 7 | 施工临时用电 |  |  |  |
| 8 | 施工企业进退场费 |  |  |  |
| 9 | 大型施工设备安拆费 |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：WSJH-SG-01 工程名称：江苏金东台农业发展有限公司养殖尾水集中净化区治理项目 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 | 预留金（建筑工程分类分项+设备采购和安装工程分类分项+措施项目）*3% |  |  |

# 第二卷

# 第六章  招标图纸

1. 招标图纸（另附）

# 第三卷

第七章  技术标准和要求

1、工程建设标准

2、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设计、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

3、根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

1）河道取土区需按照图纸要求，均匀取土，不允许局部集中取深塘，考虑治污要求，边坡土方必须取走，不得任其向河道中心塌陷。

2）出土区土方需基本平整，高差控制在25cm以内。

3）标志标牌制作材料、规格及图案需经招标人确认同意。

# 第四卷

第八章  投标文件格式

目    录

一、投标承诺书

二、授权委托书

三、法定代表人身份证明书

四、项目管理机构

一、承 诺 书

江苏金东台农业发展有限公司：

我公司就本次投标作如下承诺：

一、没有被人民法院列为失信被执行人；

二、近2年内施工过程中没有发生重大质量事故、较大安全事故的；

三、没有因招投标活动中违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

四、项目负责人保证无在建工程且施工合同备案系统中项目负责人信息未处于锁定状态，没有在其它工程中担任关键岗位；没有在两个或两个以上单位受聘或执业；本招标文件要求的企业资质动态核查处于合格状态；

五、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假；

六、本次投标不组织、不参与围标串标，没有出借资质等违法违规行为；

七、没有因投标承诺书中承诺与实际情况不一致的情形，被招投标监管部门公示在公示期内的；

如上述条款中有违诺的，可依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》省人民政府令第120令第十九条第（四）款的规定判定我方为弄虚作假骗取中标行为，中标无效，并自愿接受有关监督部门依法，依规作出的处罚。

八、若我方中标不转包、不违法分包，项目部成员及时到现场施工，中标项目负责人出勤率不低于80%；

九、按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》的规定进行异议、投诉活动，不恶意投诉。

投标人：                 （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期:         年     月     日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托身份证

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日